## Foglio1
Istituto Comprensivo "ERODOTO" - Corigliano-Rossano
Aggiornamento Corso di Formazione e Informazione Addetti Antincendio
Nome______________________________ Cognome_______________________________________
Professione:_______________________________________ Plesso: __________________________
QUESITO
Giovedì 26 Marzo 2021
Capitolo
1 | I gas non possiedono forma e volume proprio ma assumono quelli del recipiente che li contiene. | V | F
2 | I liquidi infiammabili si dividono in tre categorie: A, B e C. | V | F
3 | Tra i parametri che influenzano la combustione delle sostanze solide detenute all'aperto c’è anche la condizione meteorologica atmosferica. | V | F
4 | I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono: insufficienza di ossigeno, azione tossica dei fumi, riduzione della visibilità, azione termica. | V | F
5 | L’ossido di carbonio (CO) sviluppato negli incendi risulta pericoloso perchè tossico del sangue . | V | F
6 | Le misure di prevenzione hanno come obiettivo la riduzione del rischio. | V | F
7 | Le prese di corrente multiple devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti. | V | F
8 | I portacenere devono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili ed il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. | V | F
9 | I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo o dove possono entrare in contatto con sorgenti d’ignizione. | V | F
10 | Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali. | V | F
11 | Realizzando gli impianti elettrici a regola d’arte si consegue lo scopo di ridurre le possibilità d’incendio. | V | F
12 | La segnaletica di sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, è una delle misure di protezione . | V | F
13 | Le misure di prevenzione incendi sono finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio. | V | F
14 | Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche: fase d’ignizione, fase di propagazione, incendio generalizzato, estinzione e raffreddamento. | V | F
15 | La fase di propagazione di un incendio è caratterizzata anche dalla riduzione della visibilità a causa dei fumi della combustione. | V | F
16 | Per ottenere lo spegnimento dell’incendio si deve ricorrere a uno o più dei seguenti sistemi: esaurimento del combustibile, soffocamento, raffreddamento. | V | F
17 | Si definisce come soffocamento, ai fini dello spegnimento dell’incendio, l’allontanamento o la separazione della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio. | V | F
18 | La combustione può avvenire anche senza sviluppo di fiamme superficiali. | V | F
19 | A seguito dell'incendio si sviluppano gas di combustione, fiamme, fumo e calore. | V | F
20 | L’ossido di carbonio (CO) è un gas tossico. | V | F
21 | I presidi antincendio sono degli strumenti di protezione attiva. | V | F
22 | La rete idrica antincendio è un impianto che rientra nelle misure di protezione attiva. | V | F
23 | Quando si scopre un incendio occorre comportarsi secondo le procedure stabilite dal piano di emergenza. | V | F
24 | Il combustibile è una sostanza solida, liquida o gassosa che brucia. | V | F
25 | Gli incendi di classe A sono incendi di materiali liquidi. | V | F
26 | Gli incendi di classe A sono incendi di materiali solidi. | V | F
27 | Gli incendi di classe A sono incendi di gas. | V | F
28 | Nella fase d'incendio generalizzato lo spegnimento è facile. | V | F
29 | L'estinzione di un incendio si può ottenere per ventilazione. | V | F
30 | L'estinzione di un incendio si può ottenere per soffocamento. | V | F
31 | L'estinzione di un incendio si può ottenere per spostamento dei combustibili. | V | F
32 | Un estintore è un apparecchio contenente un agente estinguente. | V | F
33 | Un estintore è un apparecchio che contiene un liquido infiammabile. | V | F
34 | La scelta di un estintore va fatta in base alla marca ed al colore. | V | F
35 | La scelta di un estintore va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere. | V | F
36 | L'estintore va usato avendo cura che l'operatore si trovi sopravvento. | V | F
37 | L'estintore va usato avendo cura che l'operatore si trovi sottovento. | V | F
38 | L'estintore va usato avendo cura che l'operatore si trovi a circa 20 metri dalle fiamme. | V | F
39 | La schiuma è un agente estinguente costituito da acqua e aria. | V | F
40 | Gli estintori sono mezzi di estinzione fissi. | V | F
41 | Gli estintori sono mezzi di estinzione mobili. | V | F
42 | Gli idranti sono mezzi di estinzione di tipo mobile. | V | F
43 | Gli idranti sono mezzi di estinzione di tipo fisso. | V | F
44 | In caso di incendio bisogna telefonare al numero telefonico 118. | V | F
45 | In caso di incendio bisogna telefonare al numero telefonico 115. | V | F
46 | Le vie di esodo devono essere prive di ostacoli. | V | F
47 | Le vie di esodo devono essere poco visibili. | V | F
48 | Le vie di esodo devono essere di altezza minore di 2 metri.. | V | F
49 | La segnaletica che indica le uscite di sicurezza è di colore rosso. | V | F
50 | La segnaletica che indica le uscite di sicurezza è di colore azzurro. | V | F
51 | La segnaletica che indica le uscite di sicurezza è di colore verde. | V | F
52 | La squadra antincendio ha tra i propri compiti quello di assicurare il rispetto delle condizioni e limitazioni di esercizio. | V | F
53 | I comburenti sono sostanze che non partecipano alla combustione. | V | F
54 | Tra gli elementi di protezione passiva si annoverano le scale a prova di fumo. | V | F
55 | Durante l'evacuazione dal posto di lavoro si può tornare indietro per riprendere gli oggetti dimenticati. | V | F
56 | Durante l'evacuazione dal posto di lavoro non si può tornare indietro per riprendere gli oggetti dimenticati. | V | F
57 | Il raffreddamento non rappresenta l'unica azione estinguente possibile in caso d'incendio. | V | F
58 | Un impianto di rilevazione automatica può azionare un impianto di spegnimento automatico. | V | F
Notazioni a Margine del Corso
Firma: ____________________________________________________
data.